## Productos
id | sku | name | description | brand | model | part_number | project | unit | group | category | floor | location | position | section | observation | source_sheet | item | stock | min_stock | price | updated_at
239 | VENTA-1 | Rele de Sobrecorriente 4CT 4VT | Rele de Sobrecorriente 4CT 4VT | SIEMENS | 7SR5111 | 7SR5111-1AA11-1AA0 | MOTIL | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-07T15:57:50
183 | VENTA-2 | GPS + Fuente+ Supresor de Descargas, Antena GPS, Cable Coaxial 50m, Cable Coaxial 3m y kit de Montaje para Antena GPS ( Completo) | GPS + Fuente+ Supresor de Descargas, Antena GPS, Cable Coaxial 50m, Cable Coaxial 3m y kit de Montaje para Antena GPS ( Completo) | VALIANT COMMUNICATIONS | VCL-3048 | VCL-3048-DIN-NTP-DC015060 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 2 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
283 | VENTA-3 | Rele de Sobrecorriente 4CT 4VT | Rele de Sobrecorriente 4CT 4VT | SIEMENS | 7SR5111 | 7SR5111-1AA11-1AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
258 | VENTA-4 | Switch de Comunicación | Switch de Comunicación | SIEMENS | RST2228 | 6GK6222-6AB00-5CC0-Z A00+B01+C01+D05+E05+F05+G01 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
245 | VENTA-5 | Router de Comunicación | Router de Comunicación | SIEMENS | RX1500 | 6GK6015-0AM23-3DC1-Z A03+B01+C36+D36+E00 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 5 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
246 | VENTA-6 | Router de Comunicación | Router de Comunicación | SIEMENS | RSG2100 | 6GK6021-0AS23-0DB0-Z A01+B01+C01+D01+E00+F00+G01+H00+J00 +K00+W00+X01 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
256 | VENTA-7 | Switch Comunicación | Switch Comunicación | KYLAND | SICOM3000A-2SFP8T-L2-L2 | 300071656 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 7 | 11 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
194 | VENTA-8 | Modulo Interface Ethernet | Modulo Interface Ethernet | SIEMENS | CI-8520 | 6MF28520AA00 GG |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 8 | 8 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
221 | VENTA-9 | Paneles de Alarmas de 24 canales | Paneles de Alarmas de 24 canales | EATON | SMA24XAXARSX4X | SMA24XAXARSX4X |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4° |  |  | VENTA | 9 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
229 | VENTA-10 | Puerta de enlace de IoT industrial | Puerta de enlace de IoT industrial | SIEMENS | SIMATIC IOT2040 | 6ES7 547-0AA00-1YA2 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 10 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
196 | VENTA-11 | Modulo Nueva tarjeta de procesador de control principal de BG-30. El MCP30B soporta hasta 32 canales DCC y y una tarjeta extraíble NVM compact flash. | Modulo Nueva tarjeta de procesador de control principal de BG-30. El MCP30B soporta hasta 32 canales DCC y y una tarjeta extraíble NVM compact flash. | ECI / MULTIPLEXOR | MCP30B | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 11 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
192 | VENTA-12 | Modulo El submódulo SM_C37.94S proporciona dos interfaces de teleprotección según IEEE C37.94 para el EM_10E. T | Modulo El submódulo SM_C37.94S proporciona dos interfaces de teleprotección según IEEE C37.94 para el EM_10E. T | ECI / MULTIPLEXOR | SM_C37.94S | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 12 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
218 | VENTA-13 | Módulo de fuente de alimentación de CC, unidad -48 INF para BG-30B y NPT-1020/1021/1022 | Módulo de fuente de alimentación de CC, unidad -48 INF para BG-30B y NPT-1020/1021/1022 | ECI / MULTIPLEXOR | INF-B1U | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 13 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
269 | VENTA-14 | Tarjeta Puerto Ethernet Gigabit Dual GE L2 con funcionalidad MPLS, para 4 Interfaces LAN, 64 Interfaces WAN EoS (hasta 16xVC4). | Tarjeta Puerto Ethernet Gigabit Dual GE L2 con funcionalidad MPLS, para 4 Interfaces LAN, 64 Interfaces WAN EoS (hasta 16xVC4). | ECI / MULTIPLEXOR | DMGE_4_L2 | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 14 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
268 | VENTA-15 | Tarjeta Modulo de Servicio 8 x FXS para equipo Multiplexor | Tarjeta Modulo de Servicio 8 x FXS para equipo Multiplexor | ECI / MULTIPLEXOR | SM_FXS_8E | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 15 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
217 | VENTA-16 | Módulo de entrada analógica | Módulo de entrada analógica | SIEMENS | SM1238 | 6ES57 238-5XA32-0XB0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 16 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
190 | VENTA-17 | Medidor de Energia | Medidor de Energia | SIEMENS | PAC 3100 | 7KM3133-0BA00-3AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 17 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
199 | VENTA-18 | Modulo de Ampliacion | Modulo de Ampliacion | SIEMENS | PAC RS485 | 7KM9300-0AM00-0AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 18 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
278 | VENTA-19 | Transceiver SM 155M-150KM 1511NM | Transceiver SM 155M-150KM 1511NM | WTD / ECI MULTIPLEXOR |  |  |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 19 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
201 | VENTA-20 | Modulo de CPU | Modulo de CPU | SIEMENS | CPU 1214C | 6ES57 214-1HG40-0XB0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 20 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
176 | VENTA-21 | Dispositivo de monitoreo de energía | Dispositivo de monitoreo de energía | SIEMENS | 7KM PAC 2200 | 7KM2200-2EA30-1DA1 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 21 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
267 | VENTA-22 | Tarjeta Interface interface equilibrada 21 x E1 | Tarjeta Interface interface equilibrada 21 x E1 | ECI / MULTIPLEXOR | PME1_21B | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 22 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
213 | VENTA-23 | Módulo INF_E2U | Módulo INF_E2U | ECI / MULTIPLEXOR | INF_E2U | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 23 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
272 | VENTA-24 | Tarjeta de soporte VC4 de coneccion cruzada en granularidad VC112/VC3/VC4, con unidad de temporizacion y configuracion de hasta 4 modulos SPF STM1/4 | Tarjeta de soporte VC4 de coneccion cruzada en granularidad VC112/VC3/VC4, con unidad de temporizacion y configuracion de hasta 4 modulos SPF STM1/4 | ECI / MULTIPLEXOR | XIO30Q_1&4 | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 24 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
270 | VENTA-25 | Tarjeta SM_IO18 | Tarjeta SM_IO18 | ECI / MULTIPLEXOR | SM_IO18 | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 25 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
178 | VENTA-26 | Equipo REDBOX | Equipo REDBOX | SIEMENS | RSG909R | 6GK6498-0RB00-1CN1 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4 |  |  | VENTA | 26 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
168 | VENTA-27 | Bloque de Tension | Bloque de Tension | ENTRELEC | FIT-2/4-2 | 1SNA166936R1100 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 27 | 15 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
165 | VENTA-28 | Bloque de Corriente | Bloque de Corriente | ENTRELEC | FIC-2/4-2 | 1SNA166936R1000 | MOTIL | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 28 | 15 | 0 | 0 | 2026-10-09T12:25:35
188 | VENTA-29 | Medidor Trifasico Tetrafilar | Medidor Trifasico Tetrafilar | LINYANG | TECUN | SM350 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 29 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
189 | VENTA-30 | Medidor Trifasico Tetrafilar | Medidor Trifasico Tetrafilar | LINYANG | TECUN | SM150 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 30 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
259 | VENTA-31 | Switch de Comunicación | Switch de Comunicación | SIEMENS | 6GK60900AS230BA0-Z A12+B05 | RS900 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4° |  |  | VENTA | 31 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
260 | VENTA-32 | Switch de Comunicación | Switch de Comunicación | KYLAND | OPAL10S-2GX80-L16-L16 | 302229142 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 32 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
261 | VENTA-33 | Switch de Comunicación | Switch de Comunicación | KYLAND | SICOM3000A-2SFP8T-L2-L2 | 300071656 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 33 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
226 | VENTA-34 | Plug de Bloque de Prueba | Plug de Bloque de Prueba | ERL | ERMLB01 | 117985 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 34 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
262 | VENTA-35 | TC de nucelo divido | TC de nucelo divido | ERL | 401013 | 401013 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4° |  |  | VENTA | 35 | 8 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
204 | VENTA-36 | Modulo de Entrada de Corriente AC - Montaje Riel DIN | Modulo de Entrada de Corriente AC - Montaje Riel DIN | ERL | 401025 | 401025 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4° |  |  | VENTA | 36 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
205 | VENTA-37 | Modulo de Entrada de Voltaje AC - Montaje Riel DIN | Modulo de Entrada de Voltaje AC - Montaje Riel DIN | ERL | 401026 | 401026 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4° |  |  | VENTA | 37 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
271 | VENTA-38 | Tarjeta de Acceso de Interfaz de Protecion | Tarjeta de Acceso de Interfaz de Protecion | - | C3794-1A | 90360-01 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 38 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
235 | VENTA-39 | Rele de Proteccion contra sobrecorriente | Rele de Proteccion contra sobrecorriente | SIEMENS | 7SJ85 | P1J952606 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 39 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
274 | VENTA-40 | Transceiver Ethernet Gigabit de fibra óptica SFP SM con conector LC 1000 Base-LX Clase 1 /Laser1310 NM | Transceiver Ethernet Gigabit de fibra óptica SFP SM con conector LC 1000 Base-LX Clase 1 /Laser1310 NM | HIRSCHMANN | SFP-GIG-LX/LC | 942 196-001 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 40 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
186 | VENTA-41 | MEMORIA 2GB SICAM RTUs | MEMORIA 2GB SICAM RTUs | SIEMENS | SICAM | 6MF12131GA050AA0JJ |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 41 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
191 | VENTA-42 | Memoria 2GB SD | Memoria 2GB SD | Transcend | - | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 42 | 24 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
277 | VENTA-43 | Transceiver SFP LC FO Multimodo 850nm MMF | Transceiver SFP LC FO Multimodo 850nm MMF | ALBEDO | AT-C3794-SX | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 43 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
247 | VENTA-44 | SFP 1X10/100/1000 Mbit/s 10/100/1000Base-T Interfaz RJ45 Cobre 100m -40...+85ºC | SFP 1X10/100/1000 Mbit/s 10/100/1000Base-T Interfaz RJ45 Cobre 100m -40...+85ºC | SIEMENS | SFP1112-1l | 6GK60008CG020AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
248 | VENTA-45 | SFP 1X100 Mbit/s 100Base -FX Interfaz LC FO Monomodo 20Km 1310nm -40...+85ºC | SFP 1X100 Mbit/s 100Base -FX Interfaz LC FO Monomodo 20Km 1310nm -40...+85ºC | SIEMENS | SFP1131-1FX20 | 6GK60008FE520AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 45 | 12 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
250 | VENTA-46 | SFP 1X1000 Mbit/s 1000Base -LX Interfaz LC FO Monomodo 40Km 1550nm -40...+85ºC | SFP 1X1000 Mbit/s 1000Base -LX Interfaz LC FO Monomodo 40Km 1550nm -40...+85ºC | SIEMENS | SFP1132-1LX4O | 6GK60008FG570AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 46 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
249 | VENTA-47 | SFP 1X100 Mbit/s 100Base -FX Interfaz LC FO Multimodo 2Km 1310nm -40...+85ºC | SFP 1X100 Mbit/s 100Base -FX Interfaz LC FO Multimodo 2Km 1310nm -40...+85ºC | SIEMENS | SFP1121-1FX2 | 6GK60008FE510AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 47 | 24 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
251 | VENTA-48 | SFP 1X1000 Mbit/s 1000Base -SX Interfaz LC FO Multimodo 2Km 1310nm -40...+85ºC | SFP 1X1000 Mbit/s 1000Base -SX Interfaz LC FO Multimodo 2Km 1310nm -40...+85ºC | SIEMENS | SFP1122-1SX2 | 6GK60008FE580AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 48 | 6 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
195 | VENTA-49 | Modulo Multimedia RSG2100 Interfaz SC 2x100FX 1300nm Monomodo -40°C to +85°C | Modulo Multimedia RSG2100 Interfaz SC 2x100FX 1300nm Monomodo -40°C to +85°C | SIEMENS | FX05 | FX05 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 49 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
252 | VENTA-50 | SFP 1X1000 Mbit/s 1000Base-SX Interfaz LC FO Multimodo 500m 850nm -40...+85ºC | SFP 1X1000 Mbit/s 1000Base-SX Interfaz LC FO Multimodo 500m 850nm -40...+85ºC | SIEMENS | SFP 1122-1SX | 6GK60008FG510AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 50 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
211 | VENTA-51 | Modulo de Linea LM FG50 2x1000LX SFP - en blanco | Modulo de Linea LM FG50 2x1000LX SFP - en blanco | SIEMENS | RX1500PN | 6GK6015-0AL20-0JB1 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 51 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
187 | VENTA-52 | MEMORIA MICRO SD 2GB PARA EQUIPO RTU | MEMORIA MICRO SD 2GB PARA EQUIPO RTU | Transcend | 2GB MICROSD | - | EBBENS | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 52 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-09T12:25:34
276 | VENTA-53 | Transceiver SFP 100M 2KM 1310nm Conector LC Multimodo -40...+ 85 °C | Transceiver SFP 100M 2KM 1310nm Conector LC Multimodo -40...+ 85 °C | KYLAND | IFSP-M-LX-LC-1310-2-DDM | 302180114 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 53 | 49 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
275 | VENTA-54 | Transceiver SFP 1000M 2KM 1310nm Conector LC Multimodo -40...+ 85 °C DDM | Transceiver SFP 1000M 2KM 1310nm Conector LC Multimodo -40...+ 85 °C DDM | KYLAND | IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 302180107 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 54 | 8 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
197 | VENTA-55 | Modulo SFP Monomodo 1550nm 80Km 10.3Gbps conector LC | Modulo SFP Monomodo 1550nm 80Km 10.3Gbps conector LC | OPTOWAY | SPS-2380AW-306G | SPS-2380AW-306G |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 55 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
216 | VENTA-56 | Módulo SFP industrial 10/100/1000BASE-T, conector RJ45 | Módulo SFP industrial 10/100/1000BASE-T, conector RJ45 | KYLAND | IGSFP-10/100/1000BASE-T-RJ45 | IGSFP-10/100/1000BASE-T-RJ45 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 56 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
280 | VENTA-57 | Transceptor FO Gigabit Ethernet 1000BASE monomodo (0-20 km) 1000BASE-LX y LC. | Transceptor FO Gigabit Ethernet 1000BASE monomodo (0-20 km) 1000BASE-LX y LC. | FINISAR | M-SFP-LX/LC | 943 015-001 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 57 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
214 | VENTA-58 | Módulo SFP 100Base-T RJ45 con amplia temperatura | Módulo SFP 100Base-T RJ45 con amplia temperatura | ADVANTECH | SFP-FTX-RJ45I | SFP-FTX-RJ45I-AE |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 58 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
215 | VENTA-59 | Módulo SFP 100Base-T RJ45 con amplia temperatura | Módulo SFP 100Base-T RJ45 con amplia temperatura | ADVANTECH | SFP-FXM/LC-AE | SFP-FXM/LC-AE |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 59 | 8 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
279 | VENTA-60 | Transceptor Ethernet rápido de fibra óptica SFP LH con conector LC | Transceptor Ethernet rápido de fibra óptica SFP LH con conector LC | FINISAR | M-FAST SFP-LH/LC | 943 868-001 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 60 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
265 | VENTA-61 | Tarjeta 2 x IEEE C37.94, MMF/SMF 1 x IEEE C37.94, mmf/smf, N x 64 kbps (N=1…12), SFP, LC connector | Tarjeta 2 x IEEE C37.94, MMF/SMF 1 x IEEE C37.94, mmf/smf, N x 64 kbps (N=1…12), SFP, LC connector | GENERAL ELECTRIC | 90360-01 C3794-1A | 90360-01 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 61 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
284 | VENTA-62 | Tarjeta 2 x IEEE C37.94, MMF/SMF 1 x IEEE C37.94, mmf/smf, N x 64 kbps (N=1…12), SFP, LC connector | Tarjeta 2 x IEEE C37.94, MMF/SMF 1 x IEEE C37.94, mmf/smf, N x 64 kbps (N=1…12), SFP, LC connector | GENERAL ELECTRIC | 90360-01 C3794-1A | 90360-01 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 62 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
233 | VENTA-63 | Rele Proteccion de Linea | Rele Proteccion de Linea | SIEMENS | 7SL87 | P1C482471 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 63 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
266 | VENTA-64 | Tarjeta Ethernet SFP de 2 puertos con HSR/PRP | Tarjeta Ethernet SFP de 2 puertos con HSR/PRP | ADVANTECH | ECUP1524PE | ECUP1524PEA1601E-T |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 64 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
238 | VENTA-65 | Rele de Protección contra sobrecorriente | Rele de Protección contra sobrecorriente | SIEMENS | 7SJ81 | P1J628356 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 65 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
257 | VENTA-66 | Switch Ethernet Industrial | Switch Ethernet Industrial | KYLAND | SICOM3000S-4GX8GP-L16-L16 | SICOM3000S-4GX8GP-L16-L16 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 66 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
212 | VENTA-67 | Modulo de entrada y salida , para Sirprotec | Modulo de entrada y salida , para Sirprotec | SIEMENS | IO205 | PIT24 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 67 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
285 | VENTA-68 | Modulo de entrada y salida , para Sirprotec | Modulo de entrada y salida , para Sirprotec | SIEMENS | IO205 | PIT24 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 68 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
207 | VENTA-69 | Modulo de Entradas Binarias | Modulo de Entradas Binarias | SEL | SEL-2244 | 2244242424X0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 69 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
206 | VENTA-70 | Modulo de Entradas Analogas | Modulo de Entradas Analogas | SEL | SEL-2445 | 22452121XXO |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 70 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
219 | VENTA-71 | Módulo enchufable: ARC-CD-3FO: 3x óptico | Módulo enchufable: ARC-CD-3FO: 3x óptico | SIEMENS | ARC-CD-3FO | P1Z1966 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 71 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
273 | VENTA-72 | Terminal de Corriente Tipo B de 04 puertos | Terminal de Corriente Tipo B de 04 puertos | SIEMENS | P1Z1869 | 7XX8400-0CD00 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3 |  |  | VENTA | 72 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
263 | VENTA-73 | Tarjeta 08 salidas digitales para Monitor de transformador SEL-2414 | Tarjeta 08 salidas digitales para Monitor de transformador SEL-2414 | SEL | B1518-1-01.HQ | B1518-1-01.HQ |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 73 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
220 | VENTA-74 | Panel trasero para SEL-2410, SEL-2411, SEL-2411A y SEL-2414 (IO/IO/CT, Ninguno/Ethernet 10/100 Base-T único) | Panel trasero para SEL-2410, SEL-2411, SEL-2411A y SEL-2414 (IO/IO/CT, Ninguno/Ethernet 10/100 Base-T único) | SEL | 9792L020 | 9792L020 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 74 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
181 | VENTA-75 | Etiquetas para rotulación de tarjeta | Etiquetas para rotulación de tarjeta | SEL | 91660002 | 91660002 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 75 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
167 | VENTA-76 | Bloque de Pruebas | Bloque de Pruebas | ABB | RXTP24 | RK926315-BL |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 76 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
240 | VENTA-77 | Rele de Sobrecorriente 4CT 4VT | Rele de Sobrecorriente 4CT 4VT | SIEMENS | 7SR5111 | 7SR5111-1AA11-1AA0 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1 |  |  | VENTA | 77 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
264 | VENTA-78 | Tarjeta 08 salidas digitales para Monitor de transformador SEL-2414 | Tarjeta 08 salidas digitales para Monitor de transformador SEL-2414 | SEL | B1518-1-01.H1 | B1518-1-01.H1 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2 |  |  | VENTA | 78 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
242 | VENTA-79 | Relé Protección de Linea | Relé Protección de Linea | SIEMENS | 7SL86 | P1C654968 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 79 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
286 | VENTA-80 | Rele Proteccion de Linea | Rele Proteccion de Linea | SIEMENS | 7SL87 | P1C482471 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 80 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
169 | VENTA-81 | Bloques de Prueba | Bloques de Prueba | ARTECHE | TSB-14-P | TSB-14-P-H |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4° |  |  | VENTA | 81 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
231 | VENTA-82 | Registrador de Fallas (incluye 01 Tarjeta IO206 + 01 Tarjeta IO203) | Registrador de Fallas (incluye 01 Tarjeta IO206 + 01 Tarjeta IO203) | SIEMENS | 7KE85 | PIN7216 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 3° |  |  | VENTA | 82 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
234 | VENTA-83 | Rele Unidad de Bahia | Rele Unidad de Bahia | SIEMENS | 6MU85 | PICM6253 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 83 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
232 | VENTA-84 | Rele Controlador de Bahia | Rele Controlador de Bahia | SIEMENS | 6MD85 | P1GA56014 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 84 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
182 | VENTA-85 | Fuente de Alimentaci{on 220VAC a 110VDC | Fuente de Alimentaci{on 220VAC a 110VDC | ABSOPULSE | PFC 1K-E/110F3WT-T3688 | PFC 1K-E/110F3WT-T3688 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 4 |  |  | VENTA | 85 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
172 | VENTA-86 | Chasis base para switch industrial gestionado de Capa 2, | Chasis base para switch industrial gestionado de Capa 2, | KYLAND | SICOM3028GPT-L2F-MB-HV-HV | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 86 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
227 | VENTA-87 | Power Supply 100-240vdc | Power Supply 100-240vdc | SIEMENS | PS-8642 | 6MF28642AA00BB |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 87 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
193 | VENTA-88 | Modulo Fuente de Alimentación 24-60VDC 12W | Modulo Fuente de Alimentación 24-60VDC 12W | SIEMENS | PS-8620 | 6MF28620AA00 FF |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 88 | 14 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
173 | VENTA-89 | Communication Interface Serial | Communication Interface Serial | SIEMENS | CI-8551 | 6MF28551AA00 BB |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 89 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
163 | VENTA-90 | Analog input 4x+-20mA/+-10V | Analog input 4x+-20mA/+-10V | SIEMENS | AI-8320 | 6MF28320AA00 FF |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 90 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
202 | VENTA-91 | Modulo de Comunicacion 2x RJ45 Ethernet and 2x serial interfaces | Modulo de Comunicacion 2x RJ45 Ethernet and 2x serial interfaces | SIEMENS | CP-8050 | 6MF28050AA00 GG |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 91 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
203 | VENTA-92 | Modulo de Comunicacion 2x RJ45 Ethernet and 2x serial interfaces | Modulo de Comunicacion 2x RJ45 Ethernet and 2x serial interfaces | SIEMENS | CP-8031 | 6MF28031AA00 BB |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 92 | 14 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
228 | VENTA-93 | Power Supply 24-60VDC 45W | Power Supply 24-60VDC 45W | SIEMENS | PS-8640 | 6MF28640AA00 BB |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 93 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
253 | VENTA-94 | SICAM I/O Module LED Unit | SICAM I/O Module LED Unit | SIEMENS | CM-8830 | 6MF28830AA00 FF |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 94 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
209 | VENTA-95 | Modulo de Entradas Digitales 2x8,24VDC | Modulo de Entradas Digitales 2x8,24VDC | SIEMENS | DI-8110 | 6MF28110AA00 FF |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 1° |  |  | VENTA | 95 | 15 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
208 | VENTA-96 | Modulo de Entradas Digitales 2x8,110VDC | Modulo de Entradas Digitales 2x8,110VDC | SIEMENS | DI-8112 | 6MF28112AA00 FF |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 96 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
198 | VENTA-97 | Modulo Salidas Digitales 8x 24-220VDC/230VAC | Modulo Salidas Digitales 8x 24-220VDC/230VAC | SIEMENS | DO-8212 | 6MF28212AA00 FF |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 97 | 30 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
180 | VENTA-98 | Ethernet Interface | Ethernet Interface | SIEMENS | CI-8520 | 6MF2852-0AA00 |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 98 | 5 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
225 | VENTA-99 | Placa/Tarjeta de Expansion | Placa/Tarjeta de Expansion | ADVANTECH | PCM-939 | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 99 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
184 | VENTA-100 | GPS+Accesorios Cables | GPS+Accesorios Cables | VALIANT COMMUNICATIONS | VCL-2142 | - |  | Unidades | VENTA | VENTA |  | PISO 5 | 2° |  |  | VENTA | 100 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
162 | ACTIVO-101 | Accesorios Sueltos | Accesorios Sueltos | - | - | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 2° |  |  | ACTIVO | 101 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
255 | ACTIVO-102 | Sensores Ifrasensing | Sensores Ifrasensing | INFRASENSING | - | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 1° |  |  | ACTIVO | 102 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
179 | UNO NO ENCIENDE-103 | Equipo Rajant | Equipo Rajant | Rajant | ES1-2450R-89517 | - |  | Unidades | Uno no enciende | Uno no enciende |  | PISO 5 | 2° |  |  | Uno no enciende | 103 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
200 | INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION CONECTADA.-104 | Modulo de Base con 02 Puertos Ethernet,02 Puertos Seriales | Modulo de Base con 02 Puertos Ethernet,02 Puertos Seriales | HITACHI | 530CID02 | 1KGT151137R0001 |  | Unidades | Incluye Fuente de Alimentacion Conectada. | Incluye Fuente de Alimentacion Conectada. |  | PISO 5 | 2° |  |  | Incluye Fuente de Alimentacion Conectada. | 104 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
177 | EQUIPO MONTADO EN UNA MALETA DE TRANSPORTE-105 | Equipo Exertherm | Equipo Exertherm | EXERTHERM | - | - |  | Unidades | Equipo Montado en una Maleta de Transporte | Equipo Montado en una Maleta de Transporte |  | PISO 5 | 1° |  |  | Equipo Montado en una Maleta de Transporte | 105 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
230 | ACTIVO-106 | Registrador de Fallas | Registrador de Fallas | ERL | TESLA 4000 | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 1° |  |  | ACTIVO | 106 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
171 | ACTIVO-107 | Caja con Accesorios Sueltos de Equipo VCL-2142 | Caja con Accesorios Sueltos de Equipo VCL-2142 | - | - | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 107 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-07T15:27:11
222 | ACTIVO-108 | Pantalla LCD de Control | Pantalla LCD de Control | VALIANT COMMUNICATIONS | VCL-DISP 2461 | VCL-DISP 2461 |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 108 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
244 | ACTIVO-109 | Rollo de Cable de 50 mts | Rollo de Cable de 50 mts | VALIANT COMMUNICATIONS | - | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 109 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
175 | ACTIVO-110 | Detector de Humo 48 V DC/Rack Ventilador 02 | Detector de Humo 48 V DC/Rack Ventilador 02 | VALIANT COMMUNICATIONS | VCL-ESEN 006/VCL-EFAN 005 | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 110 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
254 | ACTIVO-111 | Sensor de Temperatura | Sensor de Temperatura | VALIANT COMMUNICATIONS | VCL-ESEN 2458 | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 111 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
223 | ACTIVO-112 | Placa de Alimentacion del Controlador | Placa de Alimentacion del Controlador | PNC-TECHNOLOGIES | FTU BATT | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 112 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
224 | ACTIVO-113 | Placa para Botón de arranque de la batería | Placa para Botón de arranque de la batería | PNC-TECHNOLOGIES | X200 CTRL-AC-REV6 | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 113 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
170 | ACTIVO-114 | Cable HDMI | Cable HDMI | UGREEN | - | - | EBBENS | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 2° |  |  | ACTIVO | 114 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-09T12:25:40
164 | ACTIVO-115 | Antena GPS,Compatible Voltaje DC 3V- 5V | Antena GPS,Compatible Voltaje DC 3V- 5V | - | GPS/GLONASS | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 115 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
243 | ACTIVO-116 | Relé Repetidores para 250V AC/4X 6 A | Relé Repetidores para 250V AC/4X 6 A | Phoenix Contact | - | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 3° |  |  | ACTIVO | 116 | 5 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
282 | ACTIVO-117 | Unidad Terminal Remota(RTU) con todos los protocolos | Unidad Terminal Remota(RTU) con todos los protocolos | VIZIMAX | RWR 010000 | - |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 4° |  |  | ACTIVO | 117 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
241 | ACTIVO-118 | Rele de Unidad de medida fasorial | Rele de Unidad de medida fasorial | VIZIMAX | PMU 010000 |  |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 4° |  |  | ACTIVO | 118 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
281 | ACTIVO-119 | Unidad Terminal Remota(RTU) con esclavo | Unidad Terminal Remota(RTU) con esclavo | VIZIMAX | RWR 010000 | RWR01000010A20A00 |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 4° |  |  | ACTIVO | 119 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
236 | PRESTAMO-120 | Rele de Proteccion del Alimentador | Rele de Proteccion del Alimentador | FANOX | SIA | SIAD55621121AA |  | Unidades | PRESTAMO | PRESTAMO |  | PISO 5 | 4° |  |  | PRESTAMO | 120 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
237 | PRESTAMO-121 | Rele de Proteccion del Alimentador | Rele de Proteccion del Alimentador | FANOX | SIL-B | SILB555B2301AA |  | Unidades | PRESTAMO | PRESTAMO |  | PISO 5 | 3° |  |  | PRESTAMO | 121 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
174 | PRESTAMO-122 | Contador Trifasico 3 hilos de conexión a transformadores | Contador Trifasico 3 hilos de conexión a transformadores | EMH | LZQJ-XC | LZQJ-XC S59B-AF-GPB-D4-020B0H-F60/Q |  | Unidades | PRESTAMO | PRESTAMO |  | PISO 5 | 3° |  |  | PRESTAMO | 122 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
166 | PRESTAMO-123 | Bloque de Prueba | Bloque de Prueba | ALSTOM | MMLB01 | - |  | Unidades | PRESTAMO | PRESTAMO |  | PISO 5 | 2 |  |  | PRESTAMO | 123 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
210 | EQUIPO CIBERSEGURIDAD-124 | Modulo de Linea LM 6TX01 6 x10/100TX RJ45 | Modulo de Linea LM 6TX01 6 x10/100TX RJ45 | SIEMENS | RX1500PN-6TX01-XX | 6GK6015-0AL20-0NB0 |  | Unidades | EQUIPO CIBERSEGURIDAD | EQUIPO CIBERSEGURIDAD |  | PISO 5 | 2 |  |  | EQUIPO CIBERSEGURIDAD | 124 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
185 | ACTIVO-125 | Kit Extensor KVM Digital | Kit Extensor KVM Digital | BLACK BOX | KVXL-CDP-100 | KVXLCDP-100 |  | Unidades | ACTIVO | ACTIVO |  | PISO 5 | 2° |  |  | ACTIVO | 125 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-02T12:28:03
287 | ACTIVO-114-PROYECTO | Cable HDMI | Cable HDMI | UGREEN | - | - | EBBENS | Unidades | PROYECTO | PROYECTO |  | PISO 5 | 2° |  |  | PROYECTO | 287 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-09T12:25:40
288 | ACTIVO-114-PROYECTO-SERVICIO | Cable HDMI | Cable HDMI | UGREEN | - | - | EBBENS | Unidades | SERVICIO | SERVICIO |  | PISO 5 | 2° |  |  | SERVICIO | 288 | 5 | 0 | 0 | 2026-10-09T12:26:13

## Movimientos
id | product_id | movement_type | quantity | floor | location | project | note | created_at | group
3 | 287 | Entrada | 4 | Piso 1 | Piso 1 | EBBENS | SE AGREGO | 2026-10-09 | PROYECTO
4 | 288 | Entrada | 5 | Piso 1 | Piso 5 | EBBENS |  | 2026-10-09 | SERVICIO